Gruppe Elektro – Heidelberg

Projekt Wohnhaus

Vorgabe: Grundrisse u. Schnitte

Gruppen bearbeiten verschiedene Teilbereiche des Wohnhauses:



z. B.: 
- Küche

· Bad

· Schlafzimmer

· Treppenhaus

· usw.

Im Kundengespräch wird die Installation präzisiert. (PK-Bewertung möglich)

· Angebot wird erstellt: z. B. mit Word und Excel

Schaltgeräte u. Steckdosen in Grundriss einzeichnen, anschließend Schaltungen zeichnen (z.B. mit S-Plan).

Installationsebenen besprechen.

1. Massenermittlung (mit Katalog vom Großhändler oder Internet)

· Anzahl d. Steckdosen

· Leitungsbestimmung ( Leitungslänge, Leitungsarten, Leitungsquerschnitte, Verlegearten...)

· Anzahl der Schalter 

· ...

2. Arbeitszeitschätzung (evtl. Kalkulationshilfe benutzen)

Im Fach Deutsch : Angebot mit Begleitschreiben verfassen.

Brettaufbau in der Schulwerkstatt

· jede Gruppe ihren Teilbereich.

=> VDE-Messungen

1. Steckdose mit 2-poligem Spannungsprüfer

2. evtl. Schleifenimpedanz

3. Isolationswiderstand im spannungsfreien Zustand; Grenzwert Riso = 1 (M

Englisch: Betriebsmittel werden in der Dokumentation auch in Englisch angegeben.

· Präsentation:

· Kundeneinweisung

+ Schwerpunktthema z. B. 

· LS-Schalter

· FI-Schalter

· VDE-Messungen

· Leitungsberechnung

· usw. 

